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Общие сведения

1.  Реле защиты фидера - нужно для быстрого обнаружения аварий и автоматического отключения фидера, чтобы защитить кабель/линию, оборудование и персонал, а также сохранить устойчивость работы сети КЛ 35 кВ. 
2. Основные задачи релейной защиты фидера
РЗ:
· обнаруживает межфазные КЗ;
· однофазные замыкания на землю;
· аварийные перегрузки.
 При этом отключает только повреждённый фидер, а не всю секцию.
3. Минимизация повреждений
Чем быстрее отключение:
· тем меньше термическое и электродинамическое воздействие;
· тем меньше повреждение кабеля (особенно КЛ 35 кВ);
· выше вероятность повторного включения (для ВЛ).
4. Обеспечение селективности
Реле фидера:
· отключает свой участок;
· не реагирует на аварии за пределами фидера.
Это принцип селективности РЗА.
5. Защита оборудования подстанции
Фидерная защита защищает:
· кабель;
· выключатель;
· ТТ и ТН;
· трансформаторы от токов КЗ со стороны линии.
 6.   Безопасность персонала
При замыкании на землю:
· снижает напряжение прикосновения;
· предотвращает длительное наличие опасных потенциалов.
7. Защиты на фидере 35 кВ
Основные
· Максимальная токовая защита (МТЗ)
→ межфазные КЗ, перегрузка
· Токовая защита от замыканий на землю (ЗЗ)
→ по I₀ или U₀
8.   Дополнительные (в зависимости от сети)
· Направленная ЗЗ
· Тепловая защита
· АПВ (чаще для ВЛ)
· Блокировки от ТН
· Защита от обрыва фазы
9.   Подробное описание прибора SIL-A реле защиты фидера в приложении приложенным к ТЗ.
10.  Требования к поставщику услуг
10.1.  Условия оказания услуг. 
10.2. Срок поставки товара 10 календарных дней с момента оплаты аванса;
10.3. Гарантия на реле SIL-A 24 месяца, с момента подписания акта приёма-передачи.

11. Особые условия.
11.1. Поставляемый товар, должен быть новым, иметь сертификат качества,  пригодный для использования его по назначению, соответствовать установленным в Республике Узбекистан стандартам и требованиям по качеству Товаров данной категории.
11.2. Цена Товара кроме всего прочего включает в себя транспортные расходы по доставке Товара, до места назначения: г.Ташкент, Яшнобадский р-он, ул. Шохсанам 5, расходы по погрузке, выгрузке или перегрузке Товара, цену упаковки/тары, а так же иные расходы, связанные с выполнением условий настоящего Контракта.
11.3. На упаковке Товара должна быть бирка (наклейка) с наименованием,  упаковка должна обеспечивать его сохранность при транспортировке различными видами транспорта, включая перегрузку, выгрузку и хранение.
11.4. Датой поставки считается дата фактической поставки Товара Заказчику и подписания акта приема-передачи Товара и ЭСФ.
11.5.  Приемка Товара Заказчиком осуществляется в момент передачи Товара  по адресу: г.Ташкент, Яшнобадский р-он, ул. Шохсанам 5, в ходе которой проверяется соответствие Товара по наименованию, ассортименту, количеству и качеству согласно условиям настоящего Контракта.
11.6. Заказчик имеет право отказаться от принятия Товара и подписания акта приема-передачи Товара и ЭСФ, в случае установления им:
- передачи Товара ненадлежащего качества, в том числе при несоответствии его параметрам  Товара, отсутствие бирки с наименованием Товара и его данными, а также при наличии в Товаре видимых (явных) дефектов, которые могут повлиять на его функциональность и использование по назначению;
- нарушения условия о комплектности и сортимента Товара;
- несоответствие Товара установленным в Республике Узбекистан стандартам и требованиям по качеству Товаров данной категории.
11.7. Поставщик обязан по требованию Заказчика восполнить недостачу, произвести замену Товара ненадлежащего качества на Товар надлежащего качества или безвозмездно устранить выявленные недостатки (дефекты, несоответствия) в срок, не превышающий 3 (три) календарных дня. Все расходы, связанные с заменой дефектного Товара, его доставкой и вывозом Товара ненадлежащего качества несёт Поставщик.
11.8. Срок предъявления претензий, по качеству поставляемого Товара, и по выявленным скрытым недостаткам определяется  в соответствии с действующим законодательством РУз.
11.9. Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта и потребовать уплаты неустойки за недопоставку Товара и (или) поставку Товара ненадлежащего качества и возврата ранее уплаченной предоплаты.
        
12. Поставщик гарантирует:
- Надлежащее качество Товара и соответствие его установленным в Республике Узбекистан стандартам и требованиям по качеству Товаров данной категории и требованиям Заказчика;
- Товар является собственностью Поставщика и не является объектом любых прав и/или претензий третьих лиц; не существует и не будет существовать каких либо Контрактов или договоренностей, условных или безусловных, о наличии какого либо обременения в отношении предмета поставки (арест, залог и т.д.); не имеется какого либо спора или судебного разбирательства с каким либо третьим лицом или иска какого либо третьего лица в отношении предмета поставки;
     - Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, не восстановленным и не собранным из   восстановленных компонентов.


